## Sheet1
2023年理化检验所搬迁明细
仪器室名称 | 编号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 生产厂家 | 启用时间 | 数量 | 金额（单价） | 状态 | 责任人 | 备注
|  | 除湿机 | DH-252BS | 川井 | -- | 1 | --
|  | 除湿机 | DH-504B | 川井 | -- | 1 | --
|  | 除湿机 | DH-252BS | 川井 |  | 1
|  | 除湿机 | DH-252BS | 川井 |  | 1
|  | 除湿机 | DH-252BS | 川井 |  | 1
|  | 除湿机 | DH-252BS | 川井 |  | 1
6楼光度室 | 333 | 数显自动旋光仪 | WZZ-2s | 上海精科 | 2008.1 | 1 | 14400 | 停用 | 黄季维
| 376 | 自动旋光仪 | WZZ-2S/2SS | 上海易测仪器设备 | 2010.1 | 1 | 42000 | 正常 | 黄季维
| 377-378 | 可见分光光度计 | 723 | 上海箐华科技 | 2010.1 | 2 | 78000 | 正常 | 刘天洁
| 158 | 电热恒温水糟 | DKB-8A | 上海精宏实验设备厂 | 2003.2 | 1 | 3580 | 正常 | 廖青
| 660-661 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 北京普析仪器公司 | 2020.12.30 | 2 | 18000 | 正常 | 刘天洁
|  | 紫外分析仪（暗箱三用） | ZF-7 | 上海嘉鹏科技仪器 | 2021.01. | 1 |  | 正常 | 刘天洁
| 20 | 恒温水浴锅 | HSY-26 | 上海跃进 |  |  |  | 正常 | 陈泓秀
|  | 除湿机 | DH30EB | 格力 |  | 1
玻璃试管、微量进样器、冷凝管、容量瓶、量筒、石英比色皿、漏斗、狭缝式薄层层析展示仪、乳汁计、温度计、密度计
| 413 | 放射性水样自动 蒸发浓缩赶酸仪 | 顺昕7000C型 | 青岛顺昕电子 科技有限公司 | 2017 | 1 | 125000 | 正常 | 陈泓秀
| 362-363 | 食物中毒快速检测箱 | CJ-1 | 上海标杆 | 2011.1 | 2 | 10000 | 正常 | 樊文明
| 45 | 电热恒温水糟 | DKB-8A | 上海精宏实验设备厂 | 2003.2 | 1 | 3580 | 停用 | 廖青
铁夹子、冷凝管、玻璃试管、坩埚、比色管、试管架、分液漏斗、玻璃注射器、层析柱、试剂瓶、枪头、烧杯、磁力搅拌电热套、食品中毒快速检测箱、微量进样器
6楼地方病室 |  | 解吸管活化装置 | HTB-3420A | 常州双环热工 仪表有限公司 | 2020.11.20 | 1 |  | 正常 | 樊文明
| 3 | 全自动固相萃取仪 | Fotector-O4HT | 睿科集团股份有限公司 | 2019.12.30 | 1 | 328000 | 正常 | 黄季维
冷凝管、农药残留速测仪、酒醇速测箱、急性中毒快速检测箱、废液暂存柜、固相萃取柱
6楼样品室 | 85 | 新飞电冰箱 | BCD-228CH | 新飞 | 2008.10.15 | 1 | 2,850.00 | 正常 | 黄季维
| 74 | 海尔医用低温保存箱 | DW-25L262 | 海尔特种电器 有限公司 |  | 1 |  | 正常 | 黄季维
| 451 | 医用电冰箱 | YC300L | 中科美菱 | 2016.06.30 | 1 | 2,600.00 | 正常 | 黄季维
试管架、压力表、离子色谱用样品管、大小口瓶、枪头、滤纸、手套
5楼纯水制备室 | 496 | 超纯水机 | Direet-Q 8UV | 美国密理博公司 | 2013.12.17 | 1 | 123,000.00 | 正常 | 李谦
| 560-561 | 超纯水装置 | UV/UF-YOC | 美国热电仪器公司 | 2017.3 | 2 |  | 正常 | 樊文明
| 365 | 超声波清洗机 | DTL-600 | 北京隆冠科技 发展公司 | 2010.1 | 1 | 3500 | 正常 | 樊文明
分液漏斗、锥形瓶、试剂瓶、容量瓶、层析柱、量筒、滤芯
5楼消化室 | 603 | 微波消解仪 | TANK PLUS | 上海新仪微波化学 科技有限公司 | 2020.07.01 | 1 | 220000 | 正常 | 樊文明
|  | 新仪赶酸器 | 40位 | 上海新仪微波化学 科技有限公司 | 2020.07.01 |  |  | 正常 | 黄季维
| 537 | 全自动消解装置 | DEENAM | Thomas cain | 2016.08.31 | 1 | 345,000.00 | 正常 | 黄季维
| 435 | 赶酸器 | BHW09C(12)位 | 博通 | 2011.12.13 | 1 | 36,300.00 | 正常 | 黄季维
|  | 石墨电热板 | GHP 600P | 奥普乐科技仪器 |  |  |  | 正常 | 黄季维
量筒、碘量瓶、比色管、酸缸
|  | 干烤灭菌器 | GRX 9203A | 上海齐欣仪器 | 2009.12.30 | 1 | 7,580.00 | 停用 | 陈泓秀
| 400 | 电热恒温培养箱 | DHP-9272 | 上海齐欣仪器 | 2010.06.17 | 1 | 5,990.00 | 正常 | 陈泓秀
| 467 | 干烤灭菌器 | GRX-9203A | 上海齐欣仪器 | 2012.09.05 | 1 | 7,900.00 | 正常 | 陈泓秀
| 468 | 干燥箱 | GZGF101-2 | 上海跃进 | 2017.03 | 1 | 3900 | 正常 | 陈泓秀
| 450 | 高温箱型电阻炉 | NWTX-13C | 洛阳纳维 |  | 1 | 4300 | 正常 | 陈泓秀
玻璃吸管、坩埚、量筒、漏斗、圆底烧瓶、移液管、比色管、分液漏斗、容量瓶、试剂瓶、锥形瓶、砷化氰测定器、大肚吸管、鸡心瓶、搅拌机、大小烧瓶、干燥缸、试管架、镉柱还原装置
5楼天平室 | 368-369 | 电子天平万分之一 | AL204-IC | 梅特勒托利多 | 2010.01.07 | 2 | 10,248.40 | 正常 | 李谦
| 34 | 电子天平万分之一 | AE100 | 梅特勒托利多 | 1999.4 | 1 | 4500 | 正常 | 李谦
|  | 除湿机 | DH-252B | 川井 |  | 1
变色硅胶、砝码、干燥缸、红外线治疗仪
5楼环境检测室 | 334 | 紫外可见分光光度计 | T6 | 北京普析仪器公司 | 2008.1 | 1 | 15800 | 正常 | 李谦
| 347 | 恒温水浴锅 | DZKW-4 | 北京中兴 | 2007.5 | 1 | 2670 | 正常 | 陈泓秀
| 374 | PH/电导率 | SeVenMuIti | 梅特勒托利多 | 2010.1 | 1 | 39420 | 正常 | 李谦
| 31 | 阿贝折射仪 | WZS-I | 上海光学仪器厂 | 1975.1 | 1 | 9850 | 正常 | 樊文明
| 544、545 | 旋转蒸发仪 | RV8数显型 | IKA | 2017.03.31 | 2 | 35,000.00 | 正常 | 樊文明
|  | 离心机 | TD5M | 长沙湘智仪器有限公司 | 2010.1 | 1 | 12000 | 正常 | 樊文明
| 21 | 六孔水浴锅 | HSY-26 | 上海跃进医疗器械 | 2019.12.31 | 1 | 1900 | 正常 | 陈泓秀
| 22 | 2孔恒温水浴锅 | HSY-26 | 上海跃进医疗器械 | 2019.12.31 | 1 | 1900 | 正常 | 陈泓秀
| 601 | 浊度仪 | WGZ-200 | 上海昕瑞仪器 仪表有限公司 | 2020.04.30 | 1 | 4850 | 正常 | 李谦
| 666 | 全自动氮吹浓缩仪 | MFV-24 | 广州得泰 | 2020.12.30 | 1 | 40000 | 正常 | 黄季维
| 448 | 星星冷藏柜（冰箱） |  | 西门子 | 2015.09.30 | 1 | 2,500.00 | 正常 | 陈泓秀
| 265 | 冰箱 | BCD-207AK | 中科美菱 | 2006.09.19 | 1 | 1,500.00 | 正常 | 陈泓秀
|  | 冰箱 | YC-300L | 中科美菱 |  | 1 |  | 正常 | 陈泓秀
塑料离心管、试管架、顶空瓶加盖子、离子色谱用样品管、比色皿、固相萃取柱、玻璃加橡胶塞、锥形瓶、漏斗、过滤瓶、鸡心瓶、滴定管、利器盒、圆底烧瓶、气相色谱柱、微孔滤膜
5楼试剂室 | 451 | 净气储药柜 | 804-双体柜 | Captair | 2012.02.08 | 1 | 72,000.00 | 正常 | 樊文明
| 293、207 | 净气型恒温柜 | GR-C400 | 济南格润实验仪器有限公司 | 2019.07.31 | 2 | 38750 | 正常 | 樊文明
| 156、157 | 危化品柜 |  |  | 2019.04.01 | 2 | 4500 | 正常 | 樊文明
大有机试剂柜：大瓶试剂56瓶，小瓶试剂63瓶；左测有机冰箱：75瓶试剂；右侧有机冰箱：103瓶试剂
5楼水质检测室 | 513 | 电子天平 | JA2603 | 上海衡平仪器仪表厂 | 2017.05.31 | 1 | 3900 | 正常 | 李谦
| 663 | ph/离子选择电极测定仪 | PXSJ-216F | 上海仪电 | 2020.12.30 | 1 | 3150 | 正常 | 李谦
| 544 | 涡旋混合器 | XH-D | 江苏康健医疗用品仪器有限公司 | 2017.05.31 | 1 | 1500 | 正常 | 陈泓秀
| 221 | 医用电冰箱 | YC330L | 美菱 | 2019.12.31 | 1 | 8200 | 正常 | 陈泓秀
| 102 | 冰箱 | BCD-265 | 美的冰箱 |  | 1 |  | 正常 | 陈泓秀
| 541 | 超声清洗器 | 2300TH | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 2018.3 | 1 |  | 正常 | 陈泓秀
|  | 真空泵 | SHB-Ⅲ | 郑州长城科技工贸有限公司 | 2018.3 | 1 |  | 正常 | 陈泓秀
| 387 | 滤膜切分器 | BLQF-90-8.5 |  |  | 1 | 2800 | 正常 | 陈泓秀
| 662 | 溶解性总固体（TDS）测定仪 | DDSJ-319L | 上海仪电 |  | 1 |  | 正常 | 李谦
烧杯、玻璃比色管、塑料比色管、容量瓶、试剂瓶、锥形瓶、移液管、大肚吸管、玻璃滴管、坩埚、玻璃试管、漏斗、研钵、试管架、微量进样器、PH复合电极、橡胶塞、滤纸、滴定管、酸缸
5楼职业卫生室 | 512 | 电子天平 | JA2603 | 上海衡平仪器仪表厂 | 2017.05.31 | 1 | 3900 | 正常 | 廖青
| 664 | ph/离子选择电极测定仪 | PXSJ-216F | 上海仪电 | 2020.12.30 | 1 | 3150 | 正常 | 廖青
| 441 | 医用冰箱 | HYC-290 | 海尔特种电器 有限公司 | 2017 | 1 |  | 正常 | 廖青
| 665 | 智能电热板 | SD34-1 | 天津拓至明实验仪器 技术开发有限公司 | 2020.12.30 | 1 | 15000 | 正常 | 樊文明
吸收管、烧杯、容量瓶、大小口瓶、比色管、移液管、量筒、漏斗、温度计、锥形瓶、漏斗架、试管架、玻璃滴管、坩埚、注射器
5楼食品检测室 | 511 | 电子天平 | JA2603 | 上海衡平仪器仪表厂 | 2017.05.31 | 1 | 3900 | 正常 | 黄季维
| 419 | 切削式研磨仪 | FRITSCH | 德国 | 2010.12.14 | 1 | 55,693.40 | 正常 | 黄季维
| 265 | 超声波清洗器 | DS-2510DTH | 上海生析超声 | 2010.12.23 | 1 | 2,450.00 | 正常 | 樊文明
| 373 | 固相萃取装置 | VM-24 | 天津博纳艾杰尔 | 2012.09.05 | 1 | 12,900.00 | 正常 | 樊文明
| 386 | 滤膜切分器 | BLQF-90-8.5 |  | 2016.06.30 | 1 | 2,800.00 | 正常 | 黄季维
| 541 | 调速振动器 | TZ-A | 上海跃进 | 2017.05.31 | 1 | 3,800.00 | 正常 | 樊文明
| 545 | 涡旋混合器 | XH-D | 江苏康健医疗用品仪器有限公司 | 2017.05.31 | 1 | 1,500.00 | 正常 | 樊文明
| 124 | 冰箱-小鸭 | 236升 | 小鸭 | 2010.12.14 | 1 | 2,180.00 | 正常 | 黄季维
| 220 | 医用冰箱 | YC-330L | 美菱 |  | 1 |  | 正常 | 黄季维
|  | 医用冷藏冰箱 | HYC-290 | 海尔特种电器 有限公司 |  | 1 |  | 正常 | 黄季维
| 521 | 低温高速冷冻离心机 | 5430R | eppendorf | 2017.05.31 | 1 | 85,000.00 | 正常 | 黄季维
| 461 | 台式离心机 | 艾本得5424 | 德国 | 2012.5 | 1 | 48000 | 正常 | 肖波
| 657 | 冷冻研磨仪 | JXFSTPRP-CL-48 | 上海静信 | 2020.12.30 | 1 | 68000 | 正常 | 樊文明
| 667 | 刀式研磨仪 | HM100 | 格瑞德曼 | 2020.12.30 | 1 | 50000 | 正常 | 黄季维
胶头滴管、色谱瓶加盖子、玻璃试管、容量瓶、烧杯、漏斗、滤纸、试剂瓶、微孔滤膜、试管架、分液器、注射器、塑料离心管、移液管、 酒精计、枪头、比色管、玻璃塞、碘量瓶、圆底烧瓶、锥形瓶、吸收管、顶空瓶、钥匙、微量进样器、滴定管、铁架台、研磨杯、坩埚、 冷凝管、干燥缸
五楼理化办公室 | 办公电脑9套，资料若干，碎纸机一台。